
巴彦淖尔市医院
考试中心教学器具购置项目
竞 争 性 磋 商 文 件

招标编号：BSYY-2025-31  
采购单位:内蒙古自治区巴彦淖尔市医院

2025年11月18日

目    录
邀请书............................................................................................1

磋商须知前附表............................................................................5

磋商须知........................................................................................7

合同条款及格式..........................................................................18
招标项目说明和要求..................................................................20
磋商响应文件格式与要求..........................................................21

第一章 邀请书
邀请公司名称：

1. 条件 

本项目巴彦淖尔市医院考试中心教学器具购置项目已由 2025年10月15日《巴彦淖尔市医院党委文件纪要》（巴医党纪要【2025】第25号）批准实施，资金来自源自有资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，诚邀贵单位参加。
2. 项目概况与招标范围

2.1项目的实施地点： 巴彦淖尔市医院

2.2预算金额：614725.5元。

2.3供货期限：合同签订后30日历天内供货

	包号
	包名称
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）

	1
	考试中心教学器具购置项目
	1批
	详见文件要求
	614725.5


   2.5其他         
3.邀请申请人资格要求（报名资料）

3.1、具有独立承担民事责任的能力：审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标商需提供2024年度经审计的审计报告或近一年内基本户开户行出具的银行资信证明；

3.3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供书面声明）。

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

3.4.1提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关 提供的纳税凭据或银行入账单为准）

3.4.2提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的 投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.5、本项目不接受联合体投标；

3.6、有以下情况的不得参与本次招标：

3.6.1 招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

3.6.2参加本次政府采购活动前三年内（2022、2023、2024），在经营活动中有重大违法记录；被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，被 “中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.7特定资格要求：供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。
3.7资格审查方法： 资格后审
4. 邀请文件的获取

4.1 时间：2025年11月19日-2025年11月24日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

地点：巴彦淖尔市医院官网

方式：巴彦淖尔市医院官网下载 

4.2报名文件提交

报名截止时间：2025年11月24日18时00分
地点：内蒙古巴彦淖尔市临河区乌兰布和路98号

报名方式：报名资料纸质版送达至巴彦淖尔市医院门诊楼4楼招标采购办公室
5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为 2025年12月1日15时30分，地点为巴彦淖尔市临河区乌兰布和路98号巴彦淖尔市医院信息工程科会议室。

5.2 逾期送达的响应文件，邀请人不予受理。

6.其他补充事宜

1、需要落实的政府采购政策：

（1）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。（2）扶持中小企业政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

7.联系方式

联 系 人：贾先生
地    址：巴彦淖尔市临河区乌兰布和路98号    
电    话：0478-8780066
电子邮件：49504091@qq.com
第二章  磋商须知前附表

	序号
	条款名称
	说明与要求

	1
	采购人
	内蒙古自治区巴彦淖尔市医院

	2
	采购代理机构
	无

	3
	项目名称
	考试中心教学器具购置项目

	4
	招标内容及范围
	详见采购清单

	5
	资金来源
	自有资金

	6
	最高采购预算金额（元）
	大写：陆拾壹万肆仟柒佰贰拾伍元伍角整

小写：614725.5元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	7
	招标方式
	竞争性磋商

	8
	资格审查方式
	资格后审

	9
	联合体协议
	不接受联合体投标

	10
	工期
	合同签订后30日历天内供货

	11
	质量标准
	符合医院定制要求及国家和行业标准

	12
	磋商响应文件份数及装订
	1、磋商响应文件正本1份，副本2份，电子版U盘1份；

2、磋商响应文件装订成册，采用胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页；

	13
	投标文件密封
	密封的包装袋上及包装袋所有封边必须加盖响应单位公章，否则不予接收。（包装袋外表完整无破损）

	14
	踏勘现场和质疑
	各响应人可自行前往现场踏勘，如有需要，请主动与招标人联系，以便开展工作；发生费用由意向响应人自行承担。本项目不统一组织现场踏勘和答疑


	15
	分包
	本项目不允许分包

	16
	评标方法
	综合评标法

	17
	投标有效期
	开标之日起90天

	18
	投标保证金
	无

	19
	磋商响应文件提交地点及截止日期
	地点：巴彦淖尔市医院信息工程会议室

截止日期：2025年12月1日15时30分

	20
	开标
	开标时间：2025年12月1日15时30分

地点：巴彦淖尔市医院信息工程科会议室

	21
	开标查验的原件
	/

	22
	付款方式
	合同中另行约定。 

	23
	代理服务费
	无

	24
	其它说明
	中、小、微企业及监狱企业参加本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本次投标供应商如为中、小、微企业的，在参加本次采购项目时，必须提供《中小企业声明函》（见附表格式十五）。


第三章 磋商须知
一、说明

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本磋商文件的解释权为组织本次采购活动的巴彦淖尔市医院招标采购办公室。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目磋商文件的采购人特指内蒙古自治区巴彦淖尔市医院。

2.2 “采购代理机构”是指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和招标组织工作的专门机构。本磋商文件的采购代理机构特指无。

2.3 “响应人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目磋商文件的响应人特指响应本次磋商文件要求，向采购人提交投标文件的响应人。响应人在参加采购活动中也被称为响应人。

2.4 “成交人”是指经评标委员会评审，授予合同的响应人。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件包括目录中所列部分，供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

2、竞争性磋商文件的澄清：任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商响应文件递交截止期3日前按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式通知磋商组织机构，磋商组织机构对磋商响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时以书面形式寄送给有关购买文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各供应商自负。

3、竞争性磋商文件的修改

3-1、在磋商响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，磋商组织机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改。

3-2、竞争性磋商文件的修改以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。

3-3、为使供应商编写磋商响应文件时，有充分时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研究，磋商组织机构可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。

 4、供应商必须从磋商组织机构购买文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。文件一经售出，一律不退，仅作为本次竞争性磋商使用。

5、本文件的解释权归磋商组织机构。

三、磋商要求

1、磋商内容：

本次磋商内容为巴彦淖尔市医院考试中心教学器具购置项目。磋商单位必须对所有内容进行响应，否则按无效文件处理。磋商、评审、确定成交单位、签订合同以整个磋商内容进行。

2、供应商资质证明及有关文件要求
响应人应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造。资质证明文件应包括：

2-1、响应人的资格证明文件

2.资格要求：详见邀请书

3.投标单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标；在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入“严重违法失信企业名单”，不得参加投标；

4.本项目不接受联合体投标。

2-2、响应人的资信文件及企业介绍

1．其他有利于响应人的证明文件

*以上资料文件应作为响应文件的组成部分；

*提供的文件资料过期失效的，均为无效文件。

3、磋商响应文件的编制：

3-1、磋商响应文件必须根据磋商组织单位发售的磋商响应文件格式编写，对磋商文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照要求填写的磋商承诺书。

（2）磋商报价表。

（3）供应商按要求出具的资格证明文件，证明参加磋商的供应商是合格的，成交后有能力履行合同。

 3-2、磋商报价：

（1）各供应商应在磋商响应文件中的一轮磋商报价表（唱价报告）上，标明总报价、工期，有选择的报价磋商组织单位不予接受。

（2）磋商报价是招标内容中的一切费用。

（3）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

（4）最低报价不作为成交的唯一条件。

3-3、报价货币：  人民币。单位： 元（精确到小数点后两位）。

4、磋商费用自理。

5、投标截止日期投标地点：详见前附表

6、投标保证金
6-1 响应人应在报名的同时，递交投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

6-2 投标保证金提交形式和时间：见投标须知前附表

    6-3投标现场不接受以存折、银行卡、银行保函、支票、现金等形式交纳的投标保证金。

6-4未成交的响应人，其投标保证金在成交公告公布3个工作日后，如无质疑或投诉，5个工作日内无息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理公司将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还。

四、磋商响应文件的式样和签署

 1、供应商应参照磋商文件的格式，准备磋商响应文件正本一份、副本二份，并胶装订成册，每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。

  2、磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明页码。

3、磋商响应文件必须加盖单位公章，由供应商法定代表人或经正式授权有约束力的供应商代表签字。

  4、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字和盖章。

五、磋商响应文件的递交及资质审查

1、供应商应将磋商响应文件的正本和所有副本按以下要求进行密封：

 1-1、加封条密封，在封线处加盖公章、法定代表人章（签字）或其授权人代表章（签字）。

1-2、应标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）等内容。

1-3、如果磋商响应文件未按要求密封和加写标记，造成磋商响应文件过早启封或价格泄露等情况，招标代理机构概不负责。

2、磋商组织机构收到磋商响应文件的时间不得迟于竞争性磋商文件规定的截止时间。在磋商响应文件递交截止期后，供应商递交的任何磋商响应文件磋商组织机构拒绝接收。

3、在磋商响应文件递交截止期前，经磋商组织机构同意后，供应商方可修改或撤回已送达的磋商响应文件。修改或撤回的内容应按竞争性磋商文件的规定编制、密封、标记和发送。并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

4、磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

5、在磋商响应文件递交截止期后到竞争性磋商文件规定的磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商,否则，磋商保证金将不予退还，同时，还按有关规定处罚。

6、在评审过程中，由采购人代表和磋商组织机构代表共同审查供应商的资质证明文件，并通报磋商小组确认。

六、磋商机构及职能
1、磋商组织单位组织磋商、评审工作，整个磋商过程接受相关单位的监督和管理，磋商组织机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的代表须签名报到以证明其出席。

2、为确保磋商工作公平、公正，根据《政府采购法》的有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和相关专业等方面的专家组成，磋商小组成员在专家库中随机抽取。

磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

2-1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

2-2、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

2-3、按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2-4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2-5、参与磋商结果报告的起草；

2-6、配合磋商组织单位答复供应商提出的质疑；

2-7、配合财政部门的投诉处理工作。

3、磋商小组的职能：

（1）审查参加磋商的供应商的资质文件是否齐全、合法、有效。

（2）与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商。

（3）依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商。

（4）排序推荐侯选成交供应商。

（5）协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

4、竞争性磋商开始时，磋商组织单位先将各供应商的一轮磋商报价及有关内容进行公布。

5、竞争性磋商开始后，直到与成交的供应商签定合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

七、磋商评审办法及内容

1、磋商评审原则：

1-1、磋商小组遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则。

1-2、采用同一程序和标准对供应商进行评估。

2、 投标文件的初审
在评标委员会对投标文件进行评议之前, 工作人员协助评标委员会对投标文件进行初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

2-1资格性审查。依据有关法律和磋商文件的规定,对投标文件提供的资格证明文件进行审查，以确定响应人是否具备有效的投标资格。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：

（1）不具备招标公告要求的资格条件的；

（2）响应人未提供投标保证金或金额不足的；

（3）响应人资格证明文件不满足磋商文件要求和过期失效的；

2-2符合性审查。依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。评标委员会决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：

（1）未按磋商文件要求印制、签署、盖章、装订、包装、密封、标记的；

（2）响应文件编写不符合磋商文件要求，或没有按磋商文件要求填写格式文件的；

（3）投标有效期不足的；

（4）法定代表人不能参加投标，又无法定代表人授权委托书的；

（5）出现两个或两个以上报价，投标报价有缺漏项，或不符合磋商文件要求的；

（6）投标报价超出已公布的采购预算的；

（7）投标内容有缺项漏项的；

（8）工期不能满足要求的；

（9）有不良经济纠纷记录和违法行为的；

（10）有采购文件规定的其它无效条款的。

3、磋商响应文件出现下列情况修正原则为：文字与图表不符以文字为准；单价与总价不符以单价为准；大写与小写不符以大写为准；正本与副本不符以正本为准；

4、磋商程序：

磋商的全过程分为公布一轮磋商报价、供应商资质审查、符合性评审、磋商过程、二轮报价、综合评标等阶段。

（1）公布一轮报价：将各参加竞争性磋商单位的响应文件中的报价、工期等内容以公开宣读的形式予以公布。

（2）磋商过程：磋商小组在初步评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，并对采购内容、商务、报价等内容进行一对一的磋商。各供应商就磋商中的内容、技术、商务、价格、服务等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其范围内。磋商小组以补充、完善后的内容作为评审的依据。

（3）进行二次报价，磋商小组根据二次报价、磋商澄清、承诺及响应文件进行最后的评审工作。

（4）综合评分办法

5、技术服务内容：

★采购清单(提供清单的分项报价单)：

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	高级组合式基础护理人
	2
	套

	2
	肛诊模具
	4
	台

	3
	高级乳腺视诊与触诊模型
	4
	套

	4
	移动刷手池
	2
	台

	5
	缝合练习模块（附底座）
	8
	台

	6
	清创缝合训练头部模型
	2
	台

	7
	高级外科缝合手臂模型
	2
	具

	8
	高级外科缝合下肢模型
	2
	具

	9
	无菌带盖储槽（小号）
	6
	个

	10
	高级低位包扎模型
	3
	具

	11
	高级高位包扎模型
	3
	具

	12
	脓肿切开模具
	5
	台

	13
	外科缝合包扎展示模型
	2
	台

	14
	电动吸引器（吸痰器）
	3
	台

	15
	胃管置入术模拟人
	3
	台

	16
	男性导尿模具
	5
	台

	17
	女性导尿模具
	5
	台

	18
	动脉穿刺模型
	5
	个

	19
	静脉穿刺模型
	5
	个

	20
	胸腔穿刺模具
	1
	套

	21
	腹腔穿刺模具
	1
	套

	22
	交互式腰椎穿刺操作训练系统
	1
	套

	23
	骨髓穿刺模具
	1
	套

	24
	担架搬运模拟人
	4
	个

	25
	新型多功能护理人实习模型
	4
	套

	26
	四肢骨折固定模拟人
	6
	台

	27
	心肺复苏模型
	2
	台

	28
	心肺复苏模型
	4
	台

	29
	肌肉注射模具
	6
	套

	30
	皮内注射外套
	6
	个

	31
	针刺模块
	2
	台

	32
	常用腧穴模拟人
	2
	台

	33
	艾灸模块
	4
	台

	34
	长镊子
	6
	套

	35
	中医拔罐、刮痧、针灸训练模型
	2
	台

	36
	器械一批
	1
	套

	37
	腹腔镜莫扭缝合模块
	10
	套


	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	高级组合式基础护理人
	1.能够模拟四肢闭合式骨折创伤。具有骨折的症状体征，能进行急救外固定训练。
	2
	套

	
	
	2.模型至少应包括：上肢前臂桡骨与尺骨、下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，大腿复合式创伤等。
	
	

	
	
	3.能够进行创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等操作和练习。
	
	

	2
	肛诊模具
	1.模型支持前列腺指诊练习。
	4
	台

	
	
	2.能用于肛门指诊操作程序的训练
	
	

	
	
	3.至少有4个更换的前列腺附件，附件分别代表四个病情不同发展阶段的前列腺
	
	

	
	
	4.包含一个正常的前列腺模型，用于对比其他病变模型
	
	

	3
	高级乳腺视诊与触诊模型
	1.包含常见乳腺肿瘤的典型体征。
	4
	套

	
	
	2.模型的不同分区提供不同的模拟特征
	
	

	
	
	3.模型至少提供以下病变：
	
	

	
	
	3.1结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤
	
	

	
	
	3.2质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤
	
	

	
	
	3.3淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节
	
	

	
	
	3.4乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出
	
	

	
	
	3.5皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观；
	
	

	
	
	4.可触摸到≥8种，≥10个病变模块
	
	

	
	
	★5.模型配有软件终端，无线连接，软件与模型交互操作。（提供证明材料）
	
	

	
	
	6.模型带电池，有电量显示，使用时间不低于8小时，不受场地限制。
	
	

	
	
	7.软件内配有操作方法、适应症、注意事项等检查常规操作教学内容。
	
	

	
	
	▲8.模型的按压位置和按压力度可在软件端实时交互体现。（提供证明材料）
	
	

	
	
	9.恶性肿瘤位置按压时模型可发出提示音，未连接时也可能够提示。 
	
	

	
	
	▲10.软件包括练习和考核两种模式，考核模式额支持暂停、重置考试功能，有规定时间限制。（提供证明材料）
	
	

	
	
	11.操作结束后可生成成绩。
	
	

	
	
	12.成绩生成后提供反馈信息，方便学生改正
	
	

	
	
	▲13.考核结束后支持签名确认，提出操作评价并记录。评分表可保存、可打印、可导出。（提供证明材料）
	
	

	
	
	14.提供评分表模版及学生表模版，方便导入。
	
	

	4
	移动刷手池
	1.尺寸：（0.38*0.31*0.93）m±10%
	2
	台

	
	
	2.能够移动，感应出水，支持插电和电池两用。
	
	

	
	
	3.包括净水桶和污水桶，容积≥10L
	
	

	5
	缝合练习模块（附底座）
	1.皮肤具有较强弹性和柔软，能够反复进行数百次缝合练习
	8
	台

	
	
	2.可自行在任何部位进行切开缝合练习
	
	

	
	
	3.可进行拆线术练习
	
	

	
	
	4.缝合练习模块配附底座。
	
	

	
	
	5.用于外科的缝合练习等临床操作
	
	

	6
	清创缝合训练头部模型
	1.支持常规局部清洗消毒。
	2
	台

	
	
	2.支持清创术后进行伤口缝合操作练习。
	
	

	7
	高级外科缝合手臂模型
	1.可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。
	2
	具

	
	
	2.可反复进行缝合练习，缝线拉紧不会造成皮肤撕裂。
	
	

	
	
	3.模型上有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。
	
	

	
	
	4.可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。
	
	

	
	
	5.配有切开缝合器械和缝合针线。
	
	

	8
	高级外科缝合下肢模型
	1.可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。
	2
	具

	
	
	2.可反复进行缝合练习，缝线拉紧不会造成皮肤撕裂。
	
	

	
	
	3.模型有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。
	
	

	
	
	4.可以进行多部位的切开缝合练习。
	
	

	
	
	5.配有切开缝合器械和缝合针线。
	
	

	9
	无菌带盖储槽（小号）
	尺寸：（24*16*5.5）cm±10%，不锈钢材质
	6
	个

	10
	高级低位包扎模型
	1.模拟下肢截肢病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断。
	3
	具

	
	
	2.绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平。
	
	

	
	
	3.可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法。
	
	

	
	
	4.可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。
	
	

	
	
	5.提供绷带和三角巾。　
	
	

	11
	高级高位包扎模型
	1.模拟成年女性上半身结构；
	3
	具

	
	
	2.右臂为全肢，肩、肘关节可活动，当上肢骨折固定时，可摆成上肢的功能位置。练习右手食指截指的包扎；左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎练习。
	
	

	
	
	3.可进行锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作。
	
	

	
	
	4.在此模型的各个部位上可完成的包扎：环形、斜形 、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可完成头、颈、眼、耳、下颌、乳房等部位的三角巾包扎；可进行胸部多头带包扎。
	
	

	12
	脓肿切开模具
	1.皮肤模块置于垫板上方，在皮肤模块内部设有大小不同、深浅不一的脓肿≥21个。
	5
	台

	
	
	2.模型皮肤仿真，可以进行脓肿切开引流操作练习等。
	
	

	
	
	3.切开后可观察内部脓液。
	
	

	13
	外科缝合包扎展示模型
	1.提供标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。
	2
	台

	
	
	2.切口至少包括：
	
	

	
	
	(1)甲状腺切除术
	
	

	
	
	(2)胸骨正中切口伴胸腔引流管（2根）
	
	

	
	
	(3)右侧乳房切除术伴导管引流术
	
	

	
	
	(4)右侧胆囊切除术伴T管引流
	
	

	
	
	(5)剖腹探察术
	
	

	
	
	(6)右侧阑尾切除术
	
	

	
	
	(7)右侧结肠造口术（人工肛门）
	
	

	
	
	(8)右侧回肠造口术
	
	

	
	
	(9)腹部子宫切除术（横切口）
	
	

	
	
	(10)左侧胸廓切开术
	
	

	
	
	(11)右侧肾切除术（斜切口）
	
	

	
	
	(12)背部椎板切除术
	
	

	
	
	(13)骶骨压疮（褥疮）溃疡，第II期
	
	

	
	
	(14) 右侧大腿截肢残端
	
	

	
	
	(15)右侧腋窝腋臭手术切口（横形缝合）
	
	

	
	
	(16)乳房脓肿切口（放射状或弧形切口）
	
	

	
	
	(17)气胸置管引流
	
	

	
	
	(18)耻骨上膀胱造瘘术
	
	

	
	
	(19)腹股沟斜疝切除术
	
	

	
	
	(20)股动脉穿刺切口
	
	

	
	
	3.搭载医疗器械认知教学系统，内置模块至少包括学习目标设定、核心知识摘要、器械认知实训、知识自测评估、拓展知识储备。
	
	

	
	
	★4.软件系统覆盖全品类医疗器械资源库，至少包含以下核心器械类别：有源手术器械、无源（常用）手术器械、神经手术器械、胸外及心血管手术器械、骨科手术器械、医用成像器械、医用诊察和监护器械、呼吸、麻醉和急救器械、物理治疗器械、输血、透析和体外循环器械、有源植入器械、注输、护理和防护器械、患者承载器械、眼科器械、口腔科器械、妇产科器械、医用康复器械、中医器械、医用软件、检验科设备仪器。（提供证明材料）
	
	

	
	
	★5.包括医疗器械简介、器械用途、工作原理、型号规格、品牌举例、管理类型、图片展示、原理视频（部分器械）、3D模型（部分器械）等。（提供证明材料）
	
	

	
	
	5.1.3D模型支持放大、缩小、旋转等操作。
	
	

	
	
	5.2.视频具有真人配音、中文 字幕。
	
	

	
	
	▲6.软件具有医疗器械知识测试功能，可自动统计测试成绩。具有学习数据统计功能，可统计学习人数、时长等关键数据，并对测试成绩进行排名。（提供证明材料）
	
	

	
	
	7.知识拓展包括视频、相关法规政策。
	
	

	14
	电动吸引器
	1.全塑外壳；高分子吸引瓶，易消毒、清洗
	3
	台

	
	
	2.无油泵，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；
	
	

	
	
	3.手提式，体积小，噪音低。
	
	

	15
	胃管置入术模拟人
	1.模型为标准的成人上半身，前半身采用透明塑料制成。
	3
	台

	
	
	2.可在直视下观察口腔，胸腔和腹腔的内脏器官位置和形态结构。包括悬雍垂、支气管、肺、胃、十二指肠、胆囊、胆囊管、肝总管和胆总管的位置和形态结构。
	
	

	
	
	3.需带有灯光警示系统，可演示胆囊、胆囊管、肝总管和胆总管以及十二指肠引流的功能。
	
	

	
	
	4.可演示胃管插入和洗胃操作，胃内可注入水，插入成功可回抽出胃液，支持听诊检测。可进行洗胃管插入和配合洗胃机模拟真实的洗胃操作。
	
	

	
	
	5.模型可进行以下护理操作：
	
	

	
	
	5.1口腔护理
	
	

	
	
	5.2氧气吸入法：鼻中隔明显，可进行鼻导管吸氧法
	
	

	
	
	5.3气管切开护理
	
	

	
	
	5.4鼻饲法
	
	

	
	
	5.5洗胃法
	
	

	
	
	5.6实验室检查：可进行胃液采集，十二指肠引流液采集和胃肠减压术，双气囊三腔管压迫术等操作训练
	
	

	16
	男性导尿模具
	1.模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理
	5
	台

	
	
	2.可进行导尿操作训练
	
	

	
	
	3.模型配有造瘘口≥2处，可进行造瘘引流术和造瘘口护理
	
	

	
	
	4.灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠
	
	

	
	
	5.臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有易更换备用模块
	
	

	
	
	6.大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有易更换备用模块
	
	

	
	
	▲7.可通过扫描二维码进入模拟智慧教学助手，包含解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：导尿操作的适应症、禁忌症、导尿步骤、解剖结构等。可以进行导尿知识测试，并对学习数据进行统计分析。（提供证明材料）
	
	

	17
	女性导尿模具
	1.模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。
	5
	台

	
	
	2可进行导尿操作训练。
	
	

	
	
	3.可进行膀胱冲洗操作练习。
	
	

	
	
	4.模型配有造瘘口≥2处，可进行造瘘引流术和造瘘口护理
	
	

	
	
	5.灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠
	
	

	
	
	6.臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有易更换备用模块
	
	

	
	
	7.大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有易更换备用模块
	
	

	
	
	▲8.可通过扫描二维码进入模拟智慧教学助手，包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：导尿操作的适应症、禁忌症、导尿步骤、解剖结构等。可以进行导尿知识测试，并对学习数据进行统计分析。（提供证明材料）
	
	

	18
	动脉穿刺模型
	1.解剖标志明显，手臂上分布的多条主要动、静脉血管系统等
	5
	个

	
	
	2.内置血流动力学仿真循环系统，可实现生理性血液循环模拟，支持循环血流速率按需调控。
	
	

	
	
	3.可进行动、静脉的输液（血）、抽血等穿刺训练功能。模拟动、静脉血液循环，穿刺时有回血。
	
	

	
	
	4.血液循环系统装置带电池，不受场地限制。
	
	

	
	
	5.系统装置自带血液存储空间，不需外接模拟血袋，另设有手臂固定凹槽。
	
	

	
	
	▲6.血液循环动力装置具有液晶触摸屏≥3.5寸，可进行设置操作。（提供证明材料）
	
	

	
	
	7.系统内置模式：手动模式、自动模式、设置。
	
	

	
	
	8.手动模式具备动脉、静脉和注液设置，动脉可调整脉搏频率，静脉可调整慢、中、快模式。
	
	

	
	
	▲9.自动模式≥四种病例可选择，屏幕上有心率显示。（提供证明材料）
	
	

	
	
	10.设置模式具有屏幕亮度百分比调节、中英文切换，排液开/关功能。
	
	

	
	
	11.设备可快速注液和排液。
	
	

	19
	静脉穿刺模型
	1.手臂上分布主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉
	5
	个

	
	
	2.可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。
	
	

	
	
	3.可进行三角肌部位的肌肉注射。
	
	

	
	
	4.上肢可旋转180度，模仿真人手臂能转动
	
	

	
	
	5.静脉血管和皮肤都可更换。
	
	

	20
	胸腔穿刺模具
	1.模型为男性躯干结构，坐位或侧卧位上进行操作训练。
	1
	套

	
	
	2.模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真。体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。
	
	

	
	
	3.可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺，可进行侧卧位的腰椎穿刺。穿刺操作有语音讲解，且操作正确/错误位置有提示音。
	
	

	
	
	4.遥控器:至少包括胸穿键、腰穿键、模式键、声音键4个按键
	
	

	21
	腹腔穿刺模具
	1.解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。
	1
	套

	
	
	2.可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等
	
	

	
	
	3.可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。
	
	

	
	
	4.可进行无菌操作流程练习
	
	

	
	
	5.穿刺点处皮肤可更换
	
	

	22
	交互式腰椎穿刺操作训练系统
	1.系统采用无线连接，通过与模拟人的协同交互，实现软硬件一体化融合，从而达到更好的教学及训练考核效果；
	1
	套

	
	
	2.模拟人为成年男性外观，取侧卧位、可调整躯干呈弓状，使腰椎后凸、椎间隙增宽、腿部可活动。
	
	

	
	
	3.模拟人解剖结构准确、体表标志明显,有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突），髂后上棘可真实触知。
	
	

	
	
	★4.模拟人头部需装有眼球或眼底，并可更换。根据正常与不正常眼球或眼底，以确认是否满足穿刺条件。（提供证明材料）
	
	

	
	
	5.可行腰椎穿刺术用测压管进行脑脊液压力测定采取脑脊液标本，可行腰麻、硬膜外阻滞麻醉。
	
	

	
	
	6.当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现；继续进针将刺破硬脊膜和蛛网膜，出现第二次落空感，即进入蛛网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺情况。
	
	

	
	
	7.模拟人自带电池，使用时间不低于8小时，不受场地限制，控制终端可监测显示电池电量。
	
	

	
	
	▲8.软件配有腰椎解剖部位三维模型，实时高精度显示，三维模型可放大、缩小、旋转；带有解剖部位名称标签，随模型的放大缩小变化而变化。（提供证明材料）
	
	

	
	
	9.具有实时进针监测功能，可精准识别进针所在位置。在进针过程中，软件会实时呈现进针的三维动画。
	
	

	
	
	10.软件配有适应症、禁忌症、操作方法视频、穿刺点定位、注意事项等常规教学内容供学员学习。
	
	

	
	
	11.软件提供练习和考核两种模式。用户可以根据评分表进行操作。操作结束后，可生成成绩，并生成雷达图，直观展示操作者的不足之处。
	
	

	
	
	12.练习模式下，可统计学员找到正确穿刺位置的进针次数，并伴有语音提示（可选择开启和关闭）。
	
	

	
	
	▲13.考核模式下，系统提供暂停和重置考试的功能。用户需在规定时间内完成操作，系统可精确到小数点后一位进行评分。考核结束后，监考教师可对评分表手写签名确认，可对学员操作过程进行评价。成绩可打印，可通过软件导出历史成绩 。（需提供系统实际界面截图证明材料）
	
	

	
	
	14.软件自带临床技能模拟病例及对应的评分表，数量不≥20套；并提供格式模版，支持自行导入评分表。
	
	

	
	
	★15.系统组成：成人腰椎穿刺模拟人1具、成人腰椎穿刺交互考评软件1套、控制终端1套、不同眼球及眼病变底片一套。（需提供产品实际图片证明材料）
	
	

	23
	骨髓穿刺模具
	1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。
	1
	套

	
	
	2.解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位；
	
	

	
	
	3.可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓
	
	

	24
	担架搬运模拟人
	1.铝合金材料和牛津革架面制成。
	4
	个

	
	
	2.展开尺寸：（185×50×21）cm ±10%
	
	

	
	
	3.折叠尺寸：（94×50×9）cm±10%，自重小而轻 
	
	

	
	
	4.承重≥120Kg 
	
	

	25
	新型多功能护理人实习模型
	模型应具备：
	4
	套

	
	
	1.洗脸、洗头和床上擦浴；
	
	

	
	
	2.口腔护理；
	
	

	
	
	3.气管切开护理；
	
	

	
	
	4.氧气吸入疗法；
	
	

	
	
	5.鼻饲法；
	
	

	
	
	6.洗胃法；
	
	

	
	
	7.乳房护理；
	
	

	
	
	8.胸腔穿刺；
	
	

	
	
	9.肝脏穿刺；
	
	

	
	
	10.骨髓穿刺；
	
	

	
	
	11.腰椎穿刺；
	
	

	
	
	12.三角肌注射；
	
	

	
	
	13.静脉注射、穿刺、输液、输血；
	
	

	
	
	14.女性导尿；
	
	

	
	
	15.女性灌肠；
	
	

	
	
	16.女性膀胱冲洗；
	
	

	
	
	17.臀部肌内注射；
	
	

	26
	四肢骨折固定模拟人
	1.模拟四肢闭合式骨折创伤。
	6
	台

	
	
	2.模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。
	
	

	27
	心肺复苏模型
	1.模拟生命体征：
	2
	台

	
	
	1.1初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。
	
	

	
	
	1.2按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
	
	

	
	
	1.3抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 
	
	

	
	
	2.可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。
	
	

	
	
	3.三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 
	
	

	
	
	4.急救程序包括≥5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。
	
	

	
	
	5.模拟人自带触觉感应系统：意识判别、脉搏判别事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录。显示屏上实时显示该两项操作。 
	
	

	
	
	6.显示屏实时显示模拟人操作数据，训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，音量可调。
	
	

	
	
	7.可选择操作时或结束后打印操作数据。 
	
	

	
	
	8.成绩单内容可包括操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。
	
	

	
	
	9.遥控器功能：可在任何时间控制模拟人的状态。控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换；控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。
	
	

	28
	心肺复苏模型
	1.模拟生命体征：
	4
	台

	
	
	1.1瞳孔反应：模拟人瞳孔由一只散大与一只缩小瞳孔组成，以便于比较认识。 
	
	

	
	
	1.2颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。
	
	

	
	
	2.支持心肺复苏（CPR）标准操作训练，满足培训的需求。
	
	

	
	
	3.进行人工呼吸和心外按压。可进行气道开放，气道灯变绿。
	
	

	
	
	4.显示面板可实时显示气道开放状态，按压部位是否正确；吹气量和按压深度是否在正确范围。操作全程出现错误有提示音，CPR过程中有节拍音提示。
	
	

	29
	肌肉注射模具
	1.模块分为皮肤、肌肉层、外框卡式结构。 
	6
	套

	
	
	2.可穿戴式设计、增加操作的真实感。 
	
	

	
	
	3.可进行肌内注射练习。 
	
	

	30
	皮内注射外套
	1.环形外套提供≥20个皮内注射点练习，可方便套在模型人手臂上
	6
	个

	
	
	2.可实现5°的进针角度，正确操作时会出现真实的皮丘，抽出液体后皮丘消失
	
	

	31
	针刺模块
	1.可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针、舒张进针、提捏进针及针管进针等的示教和练习，要有真实的进针突破感。
	2
	台

	
	
	2.可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习。
	
	

	
	
	3.结构简单，便于卸装。
	
	

	
	
	4.可反复进行练习。
	
	

	32
	常用腧穴模拟人
	1.模型为高仿真成人全身模型。
	2
	台

	
	
	2.全身高仿真骨骼，设有人体206块骨。骨骼的体表标志清楚、准确、方便取穴。
	
	

	
	
	3.可进行多种针刺方法的训练，针刺时手感逼真。
	
	

	
	
	4.设有针灸学规定的人体各十二经309个及督脉任脉53穴位，常用经外奇穴≥38个。设有针刺点位≥670个。
	
	

	
	
	5.穴位自动显像：采用穴位隐性标记方法，可根据情况选择性的采用特殊光源照射，穴位自动显像，可对穴位进行定位监测判定针刺效果。
	
	

	
	
	6.可进行全身各种穴位及针刺的示教、训练及考核。
	
	

	
	
	7.可进行全身各种穴位艾灸：艾柱灸包括直接灸、间接灸（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸）及艾条灸的训练及考核。
	
	

	
	
	8.可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核。
	
	

	
	
	9.模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中。支持真空拔罐器具、火罐进行闪罐、走罐、针罐操作。
	
	

	
	
	10.可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。
	
	

	33
	艾灸模块
	1.可用刮具、砭具、针灸针等临床真实器具进行拔罐、刮痧、砭术、针刺等操作，满足中医适宜技术多项技能的操作练习。
	4
	台

	
	
	2.采用新型材料制成，可多次无损使用。
	
	

	34
	长镊子
	1.不锈钢材质制成，配镊子筒
	6
	套

	35
	中医拔罐、刮痧、针灸训练模型
	1.满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练及考核要求，可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核；
	2
	台

	
	
	2.仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形；
	
	

	
	
	3.触摸手感均与人体无异，非常的真实。皮肤表面可捏起。
	
	

	
	
	4.模型材料耐火耐高温，可使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作。
	
	

	
	
	5.模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志；模型上标有隐形穴位≥56个，可在配置的LED灯下显示。供针灸穴位定位使用。也可用来考核训练。
	
	

	
	
	6.可进行真实的拔罐操作训练考核；
	
	

	
	
	6.1可进行闪罐操作；
	
	

	
	
	6.2可进行走罐操作；
	
	

	
	
	6.3真实模拟人体皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表；
	
	

	
	
	6.4模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核；
	
	

	
	
	7.可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核；
	
	

	
	
	8.使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核；
	
	

	36
	器械一批
	非一次性使用的器械一批，包括（数量不少于）：窥阴器检查型5个、手术型5个，扩宫棒各个型号（从4号开始）各需要2个，大小刮勺各2个，宫颈钳5把、探针5个 、取环钩3个、卵圆钳5把。器械可以反复消毒使用。
	1
	套

	37
	腹腔镜莫扭缝合模块
	1.食品级材质
	10
	套

	
	
	2.做工精良，抗耐撕
	
	

	
	
	3.缝合练习使用
	
	


打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
6、评审方式：综合评分法。

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	分值构成

（总分100分）
	报价部分：30分

技术部分：56分

商务部分：14分

	2
	报价部分评分标准（30分）
	报价得分

（30分）
	1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

2、按照财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》【财库（2011）181号】、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》【财库（2014）68号】、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》【财库（2020）46号】，对小型、微型企业，监狱企业和残疾人福利性单位，提供的本企业生产产品（由本单位承担的工程/提供服务）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。不重复享受政策。

符合上述条件的竞标企业的评标价＝竞标报价×（1-10%）

	3
	技术部分评分标准（58分）
	技术参数响应情况(44分）
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。对招标文件要求的技术性能、参数等满足程度进行评审，带“▲” 的为重要项，其他为普通项。

1、带“▲”参数有负偏离或有缺项的，每有一项扣1分；

2、非 带“▲”参数有负偏离或有缺项的每项参数扣0.5分，满分44分，扣完为止。

3、正偏离不加分。

4、所有技术参数均需提供所投产品佐证文件。如：（中华人民共和国医疗器械注册证/技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值，功能等,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在投标文件内的具体页码，佐证文件需要加盖供应商公章，未提供佐证文件的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求,视同应答时缺项，按技术指标的负偏离计算。

	
	
	投标产品质量保证措施(4.0分)
	投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的产品质量保证措施包括但不限于：

（1）质量管理体系

（2）产品与服务质量标准；

（3）质量控制保障措施

（4）质量风险管理；

符合本项目要求共4分，每一项1分，如每项中内容存在缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、 实施地点、涉及的规范、服务标准、要求或措施与本项目不一致或逻辑错误等情形。

	
	
	供货安排 (4分)
	根据供应商针对本项目提供的运输及安装调试方案内容评审， 包括但不限于以下内容：

（1）供货与安装进度安排、保证措施、计划等；

（2）货物的包装、运输、配送;

（3）安装调试具体措施、安装调试人员配备;

（4）应急处置等

符合本项目要求共4分，每一项1分，如每项中内容存在缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、 实施地点、涉及的规范、服务标准、要求或措施与本项目不一致或逻辑错误等情形。

	
	
	售后服务 (4分)
	投标人需提供完善的售后服务保障方案， 基于采购文件中提出的售后服务要求， 应包含：

（1）售后服务体系、管理制度

（2）售后服务内容、保障措施(包括:技术咨询、技术维护、技术保障、保修维修等)

（3）售后维修机构、以及维修点配置的人员、专业设备设施配备情况等

（4）售后应急保障(人员与配件的应急调配，快速响应，处置能力等) 

符合本项目要求共4分，每一项1分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、 实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。

	4
	商务部分评分标准（12分）
	企业业绩

（8分）
	供应商提供近三年（2022年10月至今）销售业绩，每提供一项得2分，满分8分。注：本项以合同或中标（成交）通知书为准，日期以合同签订或中标通知书落款时间为准；投标文件中须附以上资料清晰的扫描件并加盖投标人公章。

	
	
	产品认证评价（2分）
	提供与所投产品相关的计算机软件著作权登记证书。投标文件中要求提供证书复印件，提供1个证书得2分，最高2分。

	
	
	售后服务期限(4.0分)
	承诺所有教学用具的原厂保修期限：保修期限至少1年，1年不得分；保修期限为2年得2分； 保修期限为3年得4分，本项最多4分。提供原厂承诺函。


7、评审指标构成
（1）.商务响应 

（a）实施期限：合同签订后30日内供货

（b）实施地点：巴彦淖尔市医院

（c）付款条件：（含进度与方式）：验收合格之后供应商提供合同所涉发票及相关凭证后，在30日内向乙方支付合同总金额100%的款项
（d）包装与运输要求：供应商负责
（e）质保期限：质保期一年，如设备出厂质保期优于本项，按照按照设备出厂质保期计算。质保期内，整机各零部件提供原厂全部免费维修（包括含全部零配件），更换配件为原厂全新件，耗材除外。

（f）其他：
1.供应商交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。交付的货物必须保证全新、进货渠道合法。保证货物的规格型号、数量、参数等要求与本项目招投标文件、合同及产品说明书相符。验收成员应现场进行实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件，查验产品相关证件、报告等，对合同标的进行检测试验或演试，检查安装调试运行情况以及了解相关人员的培训情况

2.培训要求：免费提供安装调试，并委派专门的技术人员对设备使用和操作人员进行全面培训。

（2）.磋商报价                                   

（3）.磋商响应内容、技术要求、质量保证等 

8、评审内容

8-1、商务响应

经过有效性和符合性审核合格的供应商，对付款、交货、验收等方面有满足磋商文件要求的响应说明。

8-2、磋商报价

此项目最高采购预算见磋商须知前附表；超过此限价取消磋商资格，按无效文件处理。

7-3、技术指标

经过有效性和符合性审核合格的供应商，对内容、技术要求、质量保证等进行评审。
9、磋商小组根据以上内容进行符合性评审，对符合性评审合格的单位，依次进行二轮磋商报价，根据其第二轮磋商报价、商务、技术综合评审，最后进行汇总排序，推荐出一个成交候选单位。

八、确定成交单位

1、依据评审结果写出磋商结果报告，送采购人。

2、在竞争性磋商文件规定的有效期内，采购人在审查磋商结果报告的基础上确定成交单位，并复函磋商组织单位，磋商组织单位接到复函后，在指定媒介上公示，公示期满后向确定的成交单位发出“成交通知书”。

九、合同

成交单位确定后，磋商组织单位积极组织成交供应商与采购人洽谈合同条款，并签订合同。竞争性磋商及响应文件以及磋商过程中的承诺内容均作为合同的有机组成部分。

十、其它

1、在磋商响应文件递交截止时间，递交的有效磋商响应文件不足三家时，经请示监督机构同意后，继续磋商或采用其他方式进行采购。

2、开标后，监督人现场抽查供应商投标资质。

3、特殊情况处理：当全部报价均超出财政预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性磋商失败。若第三次报价仍超预算，采购人又无力追加，磋商小组可宣布本次竞争性磋商失败。

4、磋商开始到成交单位确定前，磋商小组、采购单位及有关人员要严格遵循保密原则，任何一方不得向与评审无关的单位和人员透露与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按政府采购有关处罚条款进行相应的处罚。
第四章  合同条款及格式

（此合同版本仅供参考，待签订时可另行商定）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就                        项目（政府采购项目批准号：            ），经平等自愿协商一致达

成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、中标结果公告及中标通知书

3、招标文件

4、响应文件

5、变更合同

二、本合同所提供的服务以招标文件、响应文件要求的相关服务要求为主。后附主要服务内容清单。

三、合同金额

合同金额为人民币             万元，大写：              元整。

四、付款方式及时间

按照甲方要求此项目技术服务费用分   年付清，付款比例为   ，  年拨付    万元，     年拨付     万元，     年拨付     万元。乙方单位在进入项目现场后甲方拨付项目款的       即     万元用于开展工作。

五、提供服务时间、地点

1、服务期限：合同签订后     年。

2、服务地点：            
六、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

七、验收

1、由甲乙双方及第三方（如有）按照谈判文件、响应文件及合同要求，一同对服务内容验收并签字确认。

2、验收不合格的甲方可以解除合同且不承担任何法律责任。
八、服务方案

乙方应按谈判文件、响应文件中做出的书面说明或承诺提供服务。

九、违约条款

1、乙方逾期提供服务、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额    的违约金。

2、其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在   天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

1、提交项目所在地       仲裁委员会仲裁。

2、向项目所在地      人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）                               乙 方： （章）

采购方法人代表：                            投标人法人代表：

开户银行：                                  开户银行：

帐 号：                                     帐 号：

联系电话：                                  联系电话：

签订时间            年 月 日

提交的成果：

说明：本合同样本其他条款可以根据采购项目情况进行修改补充。

第六章  磋商响应文件格式与要求
格式一：
磋商响应文件封面

（项目名称）

磋商响应文件

（正本/副本）
采购文件编号：

投 标 人：                         （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：               （签字或盖章）

编  制  日  期：       年      月      日

格式二：

磋商响应文件目录

. 投标承诺书

. 法定代表人授权委托书

. 技术响应情况

. 报价表

. 投标人基本情况表

. 投标预算

. 项目组成员一览表

. 项目经理及项目组主要技术人员简历表

. 企业业绩情况及认证体系

. 政府采购政策情况表

. 中小企业声明函

. 小微企业截图

. 残疾人福利性单位声明函

. 财务审计报告、社保、完税

. 各类证明材料

. 方案
格式三：

一、投标承诺书
采购人：

1.按照已收到的项目编号为          的采购项目招标文件要求，经我公司认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。

我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为     元总价承包，保证不以任何理由增加报价。

2. 一旦我方中标，我方保证在_______内完成。

3. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

7. 我方的金额为人民币（大写）           的投标保证金与本投标函同时递交。

投标人名称：

详细地址：                      邮政编码：

电 话：                         传 真：           电子函件：

投标人开户银行：                         

账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

格式四：
二、法定代表人授权委托书

兹委派我单位（姓名）参加贵单位组织的项目名称        （项目编号：     ）采购招标活动，委派人全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵中心收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。


响应人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

                            年    月   日
格式五：

三、技术响应情况

格式六：

四、一轮磋商报价表

供应商名称：            （加盖公章）

项目名称：                          项目编号：

	投标总报价
	工期
	备注

	大写：
	
	

	小写：
	
	


说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2．价格应按照“投标须知”的要求报价。

3．以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效投标。

4.优惠承诺属于服务评审内容，不作为投标报价打分的依据。如中标，优惠承诺将列入合同条款。
  法定代表人或委托代理人（签字）：                   

           日    期：       年      月      日

二轮磋商报价表

供应商名称：            （加盖公章）

项目名称：                          项目编号：

	投标总报价
	工期
	备注

	大写：
	
	

	小写：
	
	


说明：

1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2．价格应按照“投标须知”的要求报价。

    3．此表为空表，加盖公章后，由授权委托人手持，在开标现场填写，进行第二次最终报价。
4．以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效投标。
       法定代表人或委托代理人（签字）：                   

           日    期：       年      月      日

格式七：

五、投标人基本情况表
（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书
	类型：等级：         证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标人经营范围
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

格式八 ：
六、投标预算

格式九 ：

七、项目组成员一览表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。      


格式十 ：

八、项目经理及项目组主要技术人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	毕业院校
	年毕业于               学校           专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1．投标人须在每张简历表后附上项目经理/项目组主要技术人员身份证、职称证、注册证、资格证材料的复印件。

2.投标人必须核实简历表的相关信息，对信息的真实性负责。

格式十一：

九、企业业绩情况及体系认证
1、企业类似业绩
	序号
	业主名称
	项目名称
	合同签订时间
	项目负责人
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：（1）投标单位随本表出具所填项目的合同文本及中标通知书，如无上述相关证明材料，招标人将不考虑投标单位所填项目的业绩。

（2）投标单位必须确保上表信息的真实性。

格式十二：

十、财务审计报告、社保凭证、完税凭证
注：提供近三个月社保凭证及完税凭证，2024年度的财务审计报告或2024年至今资信证明。

格式十三：

十一、政府采购政策情况表

	中小企业扶持政策
	（  ）我公司属于小微企业，并提供中小企业声明函。

	监狱企业
	（  ）我公司属于监狱企业，并提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

	残疾人福利性单位
	（  ）我公司属于残疾人福利性单位，并提供残疾人福利性单位声明函。


填报要求：如属所列情形的，请在括号内打“√”

说明：如是监狱企业，需在本表后附后证明文件。

格式十四：
十二、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         投标人名称（公章）：
 法定代表或其授权人（签字）：
                                             日    期：

格式十五：
十三、小微企业截图

“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）搜索截图。

格式十六：
十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：
法定代表或其授权人（签字）：

日    期：

格式十七：

十五、各类证明材料
1、评标办法中要求的其它证明材料；

2、招标文件中要求的其它材料；

3、其他有利于投标的投标人的证明文件；

格式十八：

十六、方案（格式自拟）

统一封口标签式样（外层）
内蒙古自治区巴彦淖尔市医院考试中心教学器具购置项目

投 标 文 件

（正、副本）
招标编号：BSYY-2025-0031  
采购单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市医院

办公地址：巴彦淖尔市临河区乌兰布和路98号

开标地点：巴彦淖尔市医院招标采购办公室

投标单位：

办公地址：

      年   月    日    时    分开标，此时间以前不得开封

统一封口标签式样（外层）
内蒙古自治区巴彦淖尔市医院考试中心教学器具购置项目

投 标 文 件

招标编号：BSYY-2025-0031 
（电子版投标文件）
采购单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市医院

办公地址：巴彦淖尔市临河区乌兰布和路98号

开标地点：巴彦淖尔市医院招标采购办公室

投标单位：

办公地址：







委托代理人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）














法定代表人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）











