设备维修信息表

| 设备名称：彩超 | 品牌或生产厂家GE |
| --- | --- |
| 设备型号：LOGIQ E9 | 设备生产日期：2014.9 |
| 维修类型：□人工服务 □零配件 ■人工服务含零配件 |  |
| 故障信息咨询电话：18547818960 | 质保期要求：12个月 |
| 故障现象描述： （可以配图） 故障现象见图片，高频探头和心脏探头开谐波功能时，图像受影响，见下图 |  |