## 说明
表格说明： 1.供应商选择自己参与的设备进行报价，其余部分可以删除。 2.修改、删除表格时，请不要改动序号。 3.“设备需求”仅为基本需求，提供的产品应优于需求。 4.该表格报价用于市场价格调查，不作为招投标使用。 5.“关键配置或功能”简述即可，具体信息可以列明在技术参数中。 6.供应商所报价格应与所提供设备配置功能、质保期等相匹配。如不对等，调研信息将不予采纳，或影响后续论证、审批、采购工作。

## 设备项目
基本信息及询价表
公司名称（盖章）： |  |  |  |  | 联系人： 电话： |  |  |  | 填表日期：
序号 | 设备名称 | 数量 /台套 | 设备需求概况 | 品牌 | 规格 /型号 | 注册证号 | 关键配置或功能 简述 | 质保 年限 | 使用 年限 | 设备报价 (单价)万元 | 备注
1 | 碳纤维床板 | 2 | 标配
2 | C型臂X光机 | 2 | 国产、移动式C臂、分体式
3 | 关节镜设备 | 2 | 30°、70°镜头，腕关节镜头，配备显示器、光源、摄像头、刨刀动力系统、离子系统及关节镜器械等
4 | 双能X线摄像机 | 1 | 骨密度测定，可测髋部、脊柱等部位
5 | CPM机 | 2 | 可进行上肢和下肢肢体运动功能训练
6 | 医用电钻 | 1 | 标配
7 | 便携式X光机 | 1 | 拍摄手掌、小臂、大臂等部位，重量清，便于医生查房携带和使用
8 | 电动石膏锯 | 1 | 标配
9 | 半月板拉钩 | 2 | 标配
10 | 小力钳子 | 2 | 标配
11 | 大力钳子 | 2 | 标配
12 | 克氏针撑开器 | 2 | 标配
13 | 仿生踝泵机 | 2 | 标配，附件管路等≥2套
14 | 病床床垫 | 10 | 标配
15 | 便携式彩超 | 1 | 1.主机及附件1套，凸阵探头、线阵探头各1只，探头接口： ≥2个； 2.至少标配二维、彩色、脉冲、频谱等彩超常备检查、测量功能。能够完成主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表组织与小器官、肌骨、麻醉、穿测等临床诊疗要求，具备血管内中膜自动测量
16 | 中频脉冲气压治疗仪 | 2 | 具备多样化功能，足底静脉泵、足底加热、梯度加压、中频电刺激等功能
17 | 便携式彩超 | 1 | 1.至少标配二维、彩色、脉冲、频谱等彩超常备检查、测量功能。能够完成主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表组织与小器官、肌骨、麻醉、穿测等临床诊疗要求 2.具备高频线阵探头、低频凸阵探头、经胸心脏超声探头等 3.配台车、电池等
18 | 马镫形多功能腿架 | 2 | 可固定于手术床两侧，适用于任意手术床
19 | 消化道动力监测系统 | 1 | 1.检测范围：-100mmHg—+400mmHg； 2.分辨率≤0.04mmHg； 3.全自动恒压控制
20 | 上消化道PH值动态监测仪 | 1 | 1.酸碱度检测功能具备阻抗和PH值监测； 2.阻抗通道≥6个； 3.PH检测范围1.0-9.0
21 | 颅内压监护仪 | 1 | 1.压力显示分辨率1mmHg或0．1kPa，温度0.1℃或0.2℉ 2.配台车、电池、线缆、传感器等 3.回看历史数据，一键调零
22 | 便携式彩超 | 1 | 1.无缝投射电容屏≥15英寸，探头接口≥3个；探头≥3个 2.数字波增强，多倍波束合成，组织特异性成像，频率复合成像，空间复合成像 3.至少标配二维、彩色、脉冲、频谱等彩超常备检查、测量功能。能够完成主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表组织与小器官、血管、麻醉、穿测等临床诊疗要求 2.具备高频线阵探头、低频凸阵探头、经胸心脏超声探头等
23 | 空气肢体压力治疗仪 | 2 | 1.具备定时功能，排气功能，压力范围40mmHg-200mmHg； 2.可单独用于手部与足部 3.附件设施≥2套
24 | 步态与平衡功能评估训练系统 | 1 | 具备动态、静态足底压力测试与分析
25 | 输液泵 | 1 | 流量精准，具备管路气泡、管路阻塞报警功能，能用于化疗药品，具备三类注册证
26 | 电热恒温水槽 | 1 | 控温精准，温度均匀稳定，具备超温保护，适用于干细胞标本解冻复温
27 | 注射泵 | 1 | 流量精准，三通道独立控制，具备报警功能
28 | 监护仪 | 4 | 标配
29 | 液氮罐 | 1 | 容量大于200L，适用于干细胞低温储存
30 | 脑功能心里语言功能训练系统 | 1 | 1.具备患者端摄像头； 2.包含语言功能评估与训练
31 | 正中神经电刺激仪 | 1 | 适用于正中神经电刺激治疗，可床旁治疗
32 | 低频膈肌起搏器 | 2 | 1.无创体表膈神经电刺激方式； 2.适用于脑卒中、脊髓损伤、长期卧床、COPD、呼吸衰竭等患者康复治疗； 3.轻量便携式，大显示频，操作简洁； 4.使用年限≥8年，整机质保至少2年
33 | 神经肌肉电刺激仪 | 5 | 1.四通道独立输出，内置多套康复处方，支持自定义编程，具备电极脱落保护，用于神经肌肉康复训练； 2.具备双通道输出电极导线及一次性体表电极
34 | 电动起立床 | 6 | 1.0°-90°电动倾斜调节； 2.具备防滑、绑带、急停按钮等
35 | 肺功能评估仪 | 2 | 1.符合国际肺功能检测标准，适配国人检测公式； 2.可检测43项肺通气功能指标； 3.自动识别阻塞性、限制性、混合性通气功能障碍
36 | 脑电电极帽 | 1 | 1.干式金属触点无需介质； 2.适配康复机器人，信号延迟小，实时显示阻抗，反馈信号稳定
37 | 排痰仪 | 1 | 标配，附件要求≥2套
38 | 吞咽治疗仪 | 1 | 标配，线缆等附件要求≥2套
39 | 射线防护用品 | 3 | 介入手术用的个人射线防护用品，每套至少包括铅衣、帽子、围脖、围裙等，满足国家对个人防护用品的配置要求
40 | 输液泵组合台车 | 10 | 1.流速0.1-1200ml/h，流量误差≤±5%； 2.具备气泡、堵塞、断电等声光报警； 3.内置蓄电池，断电连续工作≥4h； 4.台车可收纳耗材，泵体拆装简便
41 | 便携式二氧化碳监测仪 | 3 | 1.主流/旁流兼容，适配成人；2.CO₂测量范围0-100mmHg； 3.显示呼末CO₂数值及波形； 4.窒息、CO₂异常声光报警； 5.锂电池连续工作≥8h
42 | 经皮快速气管内置管套件 | 10 | 1.含穿刺针、导丝、扩张器、气管套管及固定组件； 2.气囊压力稳定，适配成人急诊气道急救场景
43 | 钻式骨髓穿刺套装 | 1 | 1.钻式穿刺结构，适配成人肱骨、胫骨穿刺位点； 2.套件含穿刺针、连接接头，可直接对接输液管路
44 | 环甲膜穿刺套装及模拟皮肤 | 2 | 1.含穿刺、扩张、通气全套组件； 2.模拟颈部皮肤，支持反复穿刺练习
45 | 人体心脏解剖模型 | 1 | 1.成人等比例模型，可拆分； 2.清晰展示心房心室、瓣膜、冠脉及大血管解剖结构
46 | 支气管镜训练模型 | 1 | 1.完整复刻口咽喉、气管及各级支气管； 2.材质仿真，适配气管插管、支气管镜模拟训练
47 | 心电图机 | 2 | 1.12导联同步采集； 2.自带自动分析诊断功能； 3.热敏打印，内置蓄电池； 4.抗干扰能力强，支持数据存储
48 | 体部穿刺导航定位系统 | 1 | 配合腔内超声探头使用，固定超声设备探头、放疗科使用
49 | 手术动力系统 | 1 | 1.多种种植模式，具有校准功能； 2.马达寿命长，转速300r/min-40000r/min； 3.屏幕具备清晰地彩色显示，触控灵敏 4.口腔科使用设备
50 | 纯蒸汽发生器 | 5 | 1、壳程容积：92L，管程容积：6.6L，容器内径：Φ400×5mm，容器高（长）：720mm； 2、材料：（1）壳体：022Cr17Ni12M02，（2）封头：022Cr17Ni12M02； 3、厚度：（1）壳体：5mm，（2）封头：5mm，（3）壳体重量110kg； 4、设计压力：（1）壳程：0.45Mpa，（2）管程：0.45Mpa， 5、设计温度：（1）壳程：155℃，（2）管程：155℃； 6、壳程介质：水+水蒸气，管程介质：水蒸气； 7、检验试验：（1）无损检测方法：RT,PT，无损检测比例：RT≥20%,PT≥100%，（2）耐压试验种类：液压试验，耐压试验压力：容器0.56/夹套0.56MPa； 8、安全附件及有关装置：（1）管程安全阀：型号：（T）YA1A0.45/25，规格：DN25，数量：1，（2）壳程安全阀：型号：（T）YA1A0.45/25，规格：DN25，数量：1
51 | 冷干机 | 5 | 1.处理量：≥2.1m3/min； 2.压力露点：3～8℃； 3.带露点显示功能； 4.采用环保型制冷剂； 5.包含设备采购、安装、调试、培训以及旧设备拆除等全套服务工作
52 | 扫频生物测量仪 | 1 | 1.基本功能：眼轴长度、角膜厚度、前房深度、晶体厚度、角膜曲率、白-白（角膜直径）、瞳孔直径； 2.测量原理：扫频OCT测量技术； 3.测量光源中心波长：≥1050nm； 4.测量方式：全自动/自动/手动； 5.眼轴长度(AL) ：测量范围≥14 mm～40 mm； 6.中央角膜厚度（CCT）：测量范围≥0.2 mm～1mm； 7.前房深度(ACD)：测量范围≥ 1.5 mm～7.0 mm； 8.晶体厚度：测量范围≥0.5 mm～7.0 mm； 9.瞳孔大小(PD)：测量范围≥2 mm～13.5 ； 10.白到白(WTW)：测量范围≥6.5 mm～16.0 mm； 11.曲率半径：测量范围≥4.7 mm～11.2 mm ； 12.轴位角：测量范围0 °～ 180； 13.IOL晶体计算，内置公式SRK-II 、SRK/T、BinkhorstⅡ、Hoffer-Q、Haigis等； 14.测量时角膜到视网膜具有实时断层影像扫描
53 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 1.伽利略汇聚式； 2.鼓式变倍旋钮，不小于3种放大倍数； 3.放大倍率：10X，16X，25X； 4.目镜：12.5 X； 5.屈光补偿调节：±3D； 6.裂隙宽度： 0～14mm连续可调；裂隙长度： 1～14mm连续可调； 7.▲光圈： 1～14mm连续可调，具有φ0.3,1,5,10,14mm； 8.裂隙角度：0°-180°； 9.滤光片：蓝色，无赤光； 10.光源：LED下光源； 11.配备示教镜
54 | 眼底血管造影机（FFA） | 1 | 1.成像技术原理:共焦激光眼底成像技术，激光光源:不小于四种成像光源； 2.成像模式:彩照、外眼成像、近红外成像（IR）、无赤光成像（RF）、自发荧光成像（FAF）、眼底造影:视网膜造影（FFA)、脉络膜造影（ICG)、同步造影（FFA+ICG）； 3.拍摄范围：单张最大成像范围≥135°； 4.分辨率:光学分辨率≤10um ，单张成像时间：≤0.4秒； 5.阅片软件：阅片调节图像亮度，对比度，色彩，放大缩小、等功能；测量标记，支持长度、面积、杯盘比的精确测量以及标记功能；病案管理，支持单张多模式图像导出； 6.动态造影功能:具备视网膜造影模式下实时观察与动态记录视网膜血管灌注功能； 7.图像拍摄要求:免散瞳，最小拍摄瞳孔≤2.5mm； 8.对焦方式:具备自动对焦、手动对焦； 9.眼位识别:具备左、右眼自动识别. 10.具备自动对焦、自动拼图、自动增益、自动眼别功能； 11.输出端口：DICOM端口开放，可免费连接医院PACS或HIS系统
55 | 医用气体在线监测系统 | 1 | 1.对供氧室管理的液氧站、医用气体机、负压机组组加装气体监测报警系统，能够实时监测系统运行状态，气体流量、压力等参数； 2.系统需要实时监测医用气体工作状态，提供实时声光报警等功能； 3.支持手机远程查看检测数据、接收报警信息等； 4.配备的服务器硬件设施需要部署在医院内； 5.配置至少包括串口服务器、应用软件、手机端应用、工控机、UPS、信号监测设施设备等。并提供全套系统安装、调试、培训等服务
56 | 颈椎电动牵引 | 1 | 1.四维、电脑控制； 2.最新出厂设备，使用年限≥8年，整机质保至少1年
57 | 腰椎电动牵引 | 1 | 1.四维、电脑控制； 2.最新出厂设备，使用年限≥8年，整机质保至少1年
58 | 超短波电疗仪 | 2 | 1.最新出厂设备，使用年限≥8年； 2.具备安全保护功能避免烫伤情况 3.附件、线材≥2套
59 | 4K医用内窥镜摄像系统 | 2 | 1.4K图像处理； 2.摄像头像素≥800万； 3.内窥镜视角≥80°； 4.气腹机压力范围1mmHg-30mmHg
60 | 胃镜治疗镜体 | 2 | 1.上消化道检查和治疗 2.适配主机为奥林巴斯CV290
61 | 恒压气腹机 | 1 | 充气压力限制：5mmHg-20mmHg 流速范围：提供5 /20/40L/min 模式分类：具有恒压排烟模式、标准气腹等模式，具有连续进气模式和断续进气模式选择。具有全密闭循环模式 配套本设备恒压排烟过滤组件
Note on D5: PC: 一体式的也可以参与报价

## 保修项目
基本信息及询价表
公司名称（盖章）： |  |  | 联系人： 电话： |  |  | 填表日期：
序号 | 设备名称 | 数量 | 产品型号 | 期限 | 保修基本要求 | 保修报价(单价)万元 | 备注
61 | 布鲁克全自动快速生物质谱检测系统 | 3 | Microflex LT/SH | 3年 | 全周期保修服务（含维保、巡检、备件、技术支持等）
62 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | HISCL-5000 | 3年 | 全周期保修服务（含维保、巡检、备件、技术支持等）
63 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | i3000 | 3年 | 全周期保修服务（含维保、巡检、备件、技术支持等）
注：另附相应报送项目的服务内容，格式自拟。